附件：

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 施工工艺及材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主楼装修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 2000*900 钢质防盗门 | 道 | 7 | 含材料费+人工费 |
| 2 | 隔墙 | ㎡ | 185 | 龙骨架，中千板+纸面板+人工费 |
| 3 | 推拉门 | ㎡ | 48 | 12钢化玻璃+人工费 |
| 4 | 玻璃隔断 | ㎡ | 18 | 12钢化玻璃+人工费 |
| 5 | 800*800地砖 | ㎡ | 250 | 含材料费+人工费 |
| 6 | 踢脚线 | m | 150 | 含材料费+人工费 |
| 7 | 600*600规钙板吊顶 | ㎡ | 250 | 含材料费+人工费 |
| 8 | 墙面 腻子 乳胶漆 | ㎡ | 720 | 含材料费+人工费（腻子灰2遍 打磨上漆） |
| 9 | 排水管 | m | 150 | 材料（pvc50管含接头、弯头等所有材料） |
| 10 | 进水管 | m | 250 | 材料（PPR25管+接头+弯头） |
| 11 | 实验室用三联水龙头 | 个 | 7 | / |
| 12 | 6平方铜芯线 | 米 | 900.0 | 新国标 |
| 13 | 2.5平方铜芯线 | 米 | 1000.0 | 新国标 |
| 14 | 4平方铜芯线 | 米 | 700.0 | 新国标 |
| 15 | 50铜芯电缆3+1 | 米 | 20.0 | 新国标 |
| 16 | 线管 | 米 | 700.0 | 含线卡 |
| 二、板房工程项目 |  |  |  |  |
| 17 | 板房搭设 | ㎡ | 130 | 含材料+人工费（7.5cm防火板） |
| 18 | 800*800地砖 | ㎡ | 45 | 含材料费+人工费 |
| 19 | 踢脚线 | m | 45 | 含材料费+人工费 |
| 20 | 300*600集成板 | ㎡ | 55 | 含材料费+人工费 |
| 21 | 600*600规钙板吊顶 | ㎡ | 60 | 含材料费+人工费 |
| 22 | 室外散水 | ㎡ | 15 | 含材料费+人工费（室外水汇集处理） |
| 23 | 进水管 | m | 50 | 材料（PPR25管+接头+弯头） |
| 24 | 不锈钢水龙头 | 个 | 3 | / |
| 25 | 设备基础（1m*1m*1m） | 个 | 1 | 100T万能材料机基础含全部工作内容 |
| 26 | 沉淀池（0.6m*0.6m*0.4m） | 个 | 1 | 破混凝土、砖砌体、抹灰、加盖板+人工费 |
| 27 | 室外110排水管 | m | 57 | 含管子、接头、弯头等所有材料+人工费 |
| 28 | 6平方铜芯线 | 米 | 200.0 | 新国标 |
| 29 | 2.5平方铜芯线 | 米 | 200.0 | 新国标 |
| 30 | 4平方铜芯线 | 米 | 200.0 | 新国标 |
| 31 | 线管 | 米 | 180.0 | 含线卡 |
| 32 | 沉淀池（1000*1000*800） | 个 | 3 | 挖土方砖砌体、抹灰、盖板+人工费 |
| 33 | 养护室地面排水沟 | m | 70 | 含材料费+人工费 |
| 34 | 养护室12墙 | ㎡ | 65 | 含材料费+人工费 |
| 35 | 水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 65 | 含材料费+人工费 |
| 36 | 养护室防水 | ㎡ | 65 | 含材料费+人工费 |
| 37 | 养护室地面压光 | ㎡ | 55 | 含材料费+人工费 |
| 38 | 挡水石（花岗岩材质） | m | 12 | 含材料费+人工费（混凝土搅拌池） |
| 39 | 废件池 | m | 8 | 砖 、砂石、水泥+人工费 |
| 三、民房工程项目 |  |  |  |  |
| 40 | 600*600规钙板吊顶 | ㎡ | 41.5 | 含材料费+人工费 |
| 41 | 800*800地砖 | ㎡ | 41.5 | 含材料费+人工费 |
| 42 | 墙面 腻子 乳胶漆 | ㎡ | 50 | 含材料费+人工费（腻子灰2遍 打磨上漆） |
| 43 | 2000*900 钢质防盗门 | 道 | 7 | 含材料费+人工费 |
| 44 | 石膏板包墙 | ㎡ | 50 | 含石膏板基层龙骨，石膏板，面层乳胶漆+人工费 |
| 45 | 原外墙喷漆 | ㎡ | 30.0 | 含材料费+人工费 |
| 四、其他工程 |  |  |  |  |
| 46 | 单开双控 | 个 | 14 | / |
| 47 | 双开双控 | 个 | 14 | / |
| 48 | 五孔插座 | 个 | 40 | 新国标 |
| 49 | 32A/3P+N漏电保护开关 | 个 | 30 | / |
| 50 | 63A/3P+N漏电保护开关 | 个 | 23 | / |
| 51 | 空开箱 | 个 | 53 | / |
| 52 | 配电箱 | 个 | 1 | 含空开10个，导向开关，漏保等 |
| 53 | 吸顶灯600*600 | 盏 | 28 | / |
| 54 | LED灯带 | 米 | 60 | 养护室用12v灯带 |
| 55 | 设备基础（C30混凝土） | m3 | 6 | 25个设备基础，尺寸不一致，含模板+人工+材料费 |
| 56 | 板房混凝土找平（C30混凝土） | ㎡ | 50 | / |
| 57 | 建筑垃圾清理 | 项 | 1 | 含打扫卫生，运输，丢弃 |
| 58 | 水电人工费 | 项 | 1 | 含全部水电安装人工费 |
| 59 | 零工 | 个 | 1 |  |